ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017

Questions aux prestataires pour des entrevues du 06.07.2017

Quelles sont les meilleures solutions quand un collègue fait un malaise dans un laboratoire fermé et que celui qui le détecte n'a pas accès à ce laboratoire ?

Paramétrage initiale de la solution

Bascule de la solution existante à la solution proposée

Coût séparé de l'offre logicielle

Quid des licences en cas de doublement du nombre de badge nécessaire (fusion)

Suite à erreur DGPF EMSE : chiffrage ventouse 300kg demi hauteur

La prestation de fourniture et pose de travaux supplémentaires en période de maintenance comprend elle le paramétrage inhérent du logiciel ?

Matériels de démonstration à fournir

Badge Mifare Desfire EV1

Badge Mifare Desfire EV2

système porte carte + attache

Béquille radio

Serrure radio

HUB radio

Questions CAP SÉCURITÉ / ARD

chiffrement biométrique ?

certification CSPN ?

remplacement possible des BG vert par PUSH BARRES contact pour les niveau 2.1 et 2.2 ?

partie radio : les serrures et les béquilles sont-elles de la même marque sinon y a t'il possibilité d'avoir une convergence des matériels ?

évolutivité possible et coûts afférents en cas de besoin de paramétrer un autre système

Prix des badges trop élevé

Prix des imprimantes trop élevé

Option hologramme trop chère

Prix du lecteur standard trop élevé

Prix du lecteur biométrique trop élevé

Prix des portes cartes trop élevé

Prix Espace Fauriel en base trop élevé

Prix tourniquet trop chère

Prix maintenance logiciel élevé

Possibilité de présentation de la solution logicielle

Questions FAUCHÉ / OMNITECH

contacter madame POIROT christine.poirot@univ-paris1.fr

Interopérabilité avec Open Portal ?

Interopérabilité avec applications internes ?

Prix Espace Fauriel en base trop élevé

Compatibilité future avec des solutions comme Uni Campus

Réponse précise sur les effectifs (CV)

Planning de déploiement par bâtiment

Détail des API et WebServices (réponse con comprise)

Présentation précise de l'intégration avec OpenPortal

Échange des données sécurisées ?

Transparence des badges sur les lecteurs intérieurs ?

Détail maintenance préventive

Maintenance Tourniquet

Planning peu détaillé pas de présentation du déploiement par bâtiment

Prix offre globale plus élevée (~ +200k€)

Prix maintenance logiciel élevé

Possibilité de présentation de la solution logicielle

Questions HOROQUARTZ

Full Web en 2018 ?

Formation / Prix Talend ?

Coût de la maintenance très élevé pour la gamme proposée (maintenance curative) ?

Compatibilité future avec des solutions comme Uni Campus

Coût Villa du Parc (X2 plus chère)

Coût Hall d'accès (de X- à X10 plus chère)

Coût des fournitures et installation supplémentaires très élevé

Pas de prix pour intrusion Bâtiment (Rotonde) et CIS (cf DPGF non cohérent avec DPGF école)

Déploiement avec OpenPortal fait à Montpellier Business School (Mr MASSAT 0467102889)

Questions OM3S

Interopérabilité avec Open Portal ?

Interopérabilité avec applications internes ?

Tête de lecture non programmable avec une carte de maintenance ?